Montevideo, 23 de febrero de 2011

Acta Nº 6

Resolución Nº    047/011

Expediente Nº 0129/2011

VISTO: la solicitud de habilitación  conforme a la normativa del Generador de Vapor Nº 4845, ubicado en la Planta Industrial sita en Francisco Soca  y Ruta Nº 63, San Ramón Departamento de Canelones, propiedad de la empresa CONAPROLE;

RESULTANDO: I) que la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, asignó a la URSEA  la competencia referida al funcionamiento y condiciones de seguridad de los generadores de vapor, con la consiguiente potestad de supervisión de los instalados, y de conceder la habilitación para su funcionamiento (arts. 1, H y 14, E, Ley Nº 17.598, en la redacción dada por la Ley Nº 18.719);

II) que los servicios técnicos de la Gerencia de Fiscalización han efectuado las verificaciones correspondientes e informan que el generador de vapor  cumple con los requisitos establecidos para su habilitación, habiéndose presentado la documentación requerida;

CONSIDERANDO: I)  que la solicitud de habilitación ante la URSEA se tramitó conforme a lo dispuesto por la normativa correspondiente;

II) que el otorgamiento de la habilitación solicitada  no exonera al usuario de generador de su responsabilidad por la falta de cuidado o previsión en su funcionamiento, estando advertido de que constituye condición de riesgo grave e inminente la operación del generador en condiciones diferentes a las previstas en los test de seguridad detallados en el informe de inspección adjunto a este expediente, que se reseñan en el documento anexo “Resumen Técnico”, que se considera integrando esta  Resolución;

III) que el plazo de la habilitación será de 4 años a partir de la prueba hidráulica;

IV) que es necesario resolver en consecuencia;

ATENTO: a lo expuesto;

LA COMISIÓN DIRECTORA

RESUELVE:

1) Conceder la habilitación para el funcionamiento, de acuerdo a lo que surge de obrados y bajo responsabilidad  del usuario  conforme a lo expuesto, del Generador de Vapor Nº 4845 ubicado en la Planta Industrial sita en Francisco Soca y Ruta Nº 63, San Ramón Departamento de Canelones, propiedad de la empresa CONAPROLE;

2) Esta autorización no exonera al usuario del generador  de su responsabilidad por la falta de cuidado o previsión en su funcionamiento, estando advertido  de que constituye condición de riesgo grave e inminente la operación del generador en condiciones diferentes a las previstas en los test de seguridad detallados en el informe de inspección adjunto a este expediente, que se reseñan en el documento anexo  “Resumen Técnico”, que se considera integrando esta  Resolución.

3) Comuníquese y notifíquese a la empresa titular.

Cr. Max Sapolinski		Esc. Fernando Longo	Ing. Daniel Greif

Director                                Director                              Presidente

Esc. Héctor A. Cócaro Píppolo

Secretario General