Montevideo, 23  de febrero de 2011

Acta Nº 6

Resolución Nº   048/011

Expediente Nº 0130/2011

VISTO: la solicitud de habilitación  conforme a la normativa del Generador de Vapor Nº 5642, ubicado en la Planta Industrial sita en Francisco Soca  y Ruta Nº 63, San Ramón Departamento de Canelones, propiedad de la empresa CONAPROLE;

RESULTANDO: I) que la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, asignó a la URSEA  la competencia referida al funcionamiento y condiciones de seguridad de los generadores de vapor, con la consiguiente potestad de supervisión de los instalados, y de conceder la habilitación para su funcionamiento (arts. 1, H y 14, E, Ley Nº 17.598, en la redacción dada por la Ley Nº 18.719);

II) que los servicios técnicos de la Gerencia de Fiscalización han efectuado las verificaciones correspondientes e informan que el generador de vapor cumple con los requisitos establecidos para su habilitación, habiéndose presentado la documentación requerida, sin perjuicio de que resta presentar informe de la limpieza química efectuada al generador ;

CONSIDERANDO: I)  que la solicitud de habilitación ante la URSEA se tramitó conforme a lo dispuesto por la normativa correspondiente;

II) que el otorgamiento de la habilitación solicitada  no exonera al usuario de generador de su responsabilidad por la falta de cuidado o previsión en su funcionamiento, estando advertido de que constituye condición de riesgo grave e inminente la operación del generador en condiciones diferentes a las previstas en los test de seguridad detallados en el informe de inspección adjunto a este expediente, que se reseñan en el documento anexo  “Resumen Técnico”, que se considera integrando esta  Resolución;

III) que el plazo de la habilitación será de 4 años a partir de la prueba hidráulica;

IV) que es necesario resolver en consecuencia;

ATENTO: a lo expuesto;

LA COMISIÓN DIRECTORA

RESUELVE:

1) Conceder la habilitación para el funcionamiento, de acuerdo a lo que surge de obrados y bajo responsabilidad  del usuario  conforme a lo expuesto, del Generador de Vapor Nº 5642 ubicado en la Planta Industrial sita en Francisco Soca y Ruta Nº 63, San Ramón Departamento de Canelones, propiedad de la empresa CONAPROLE;

2) Esta autorización no exonera al usuario del generador de su responsabilidad por la falta de cuidado o previsión en su funcionamiento, estando advertido  de que constituye condición de riesgo grave e inminente la operación del generador en condiciones diferentes a las previstas en los test de seguridad detallados en el informe de inspección adjunto a este expediente, que se reseñan en el documento anexo “Resumen Técnico”, que se considera integrando esta  Resolución.

3) Comuníquese y notifíquese a la empresa titular, requiriéndosele a su vez la presentación del informe de la limpieza química efectuada al generador.

Cr. Max Sapolinski		Esc. Fernando Longo	Ing. Daniel Greif

Director                                Director                              Presidente

Esc. Héctor A. Cócaro Píppolo

Secretario General