Montevideo, 09 de octubre de 2007

Acta Nº 39

Resolución Nº 80/007

Expediente Nº 0395/2007

VISTO: la solicitud de aprobación del proyecto de instalación de un equipo de odorización para la red de distribución de gas de la ciudad de San José, realizada por la empresa CONECTA S.A.;

RESULTANDO: I) que, oportunamente, la referida empresa solicitó la aprobación del proyecto de instalación de un equipo odorizador correspondiente a la City Gate de la mencionada ciudad;

II) que, de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión suscrito entre el Estado y CONECTA S.A. (Anexo I, numeral VIII – Plantas Reguladoras, Literal B – Condiciones Generales, párrafo 8), compete a la Autoridad Reguladora la aprobación de los proyectos de las plantas de odorización;

III) que la Gerencia General informa que en Acta Nº 28/2007, de fecha 12 de julio de 2007, se aprobó el proyecto de odorización correspondiente a la ciudad de Nueva Helvecia, el que es de lineamientos similares al que se presenta en esta instancia, (Planos SJ-01-01/04, SJ-01-02/04, SJ-01-03/04, y SJ-01-04/04), que están agregados al expediente;

CONSIDERANDO: I) que los servicios técnicos de la Gerencia de Fiscalización sugieren la aprobación del proyecto presentado para la ciudad de San José;

II) que las actuaciones llegan previo pronunciamiento favorable de la Gerencia General, por lo que procede resolver en consecuencia;

ATENTO: a lo expuesto;

LA COMISIÓN DIRECTORA

RESUELVE

- Aprobar el proyecto para la instalación del equipo de odorización para la red de distribución de gas natural de la ciudad de San José presentado por CONECTA S.A.

- Previo al inicio de la obra la empresa deberá contar con la autorización expedida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería para la realización de la misma.

- Comuníquese, notifíquese a la empresa CONECTA S.A. Cumplido, pase a la Secretaría General a sus efectos.

| Ing. Esther Yáñez Directora | Dra. Cristina Vázquez Presidenta |
| --- | --- |

Dr. Robert Silva García Secretario General