Montevideo,  25 de junio de 2009

Acta: Nº 28

Resolución Nº 89/009

Expediente Nº 0506/2008

VISTO: la necesidad de proceder a la internalización de las disposiciones incluidas en el “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Requisitos Esenciales de Seguridad para Productos Eléctricos de Baja Tensión”;

RESULTANDO: I) que el Reglamento aludido fue aprobado por la Resolución del Grupo Mercado Común del MERCOSUR Nº 35/008, de 28 de noviembre de 2008;

II) que el artículo 4º de la referida Resolución impone a los Estados Partes su incorporación a los ordenamientos jurídicos internos antes del 1º de julio de 2009, estableciéndose, en el artículo 2º, que el organismo nacional competente para la implementación de la Resolución, en el caso de Uruguay, es la URSEA;

III) que, por otra parte, la seguridad del equipamiento eléctrico de baja tensión se encuentra regulada por la disposición de la URSEA de 11 de octubre de 2002 que aprueba el Reglamento de Seguridad del Equipamiento Eléctrico de Baja Tensión con sus Anexos;

IV) que algunas de las preceptivas incluidas en esta disposición de la URSEA incluyen exigencias más específicas que las esenciales contenidas en la norma MERCOSUR aludida;

V) que, a su vez, la URSEA ha convocado a Consulta Pública respecto de modificaciones a la Resolución de 11 de octubre de 2002, la que se encuentra en curso;

CONSIDERANDO: I) que resulta conveniente dar cumplimiento a la internalización prescripta, sin perjuicio de la ulterior adecuación de la normativa en la materia, de modo de armonizar las normas de la URSEA con las del MERCOSUR, y con aquéllas resultantes de la Consulta Pública en trámite;

II) que, a tales efectos, corresponde cometer a la Gerencia de Regulación la armonización de las referidas disposiciones;

ATENTO: a lo expuesto y a lo informado en obrados;

LA COMISIÓN DIRECTORA

RESUELVE

1)  Declarar aplicable en el derecho interno el “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Requisitos Esenciales de Seguridad para Productos Eléctricos de Baja Tensión”, aprobado por la Resolución del Grupo Mercado Común del MERCOSUR Nº 35/008, de 28 de noviembre de 2008, cuyo texto se anexa y forma parte del presente acto administrativo, sin perjuicio de las preceptivas incluidas en la disposición de la URSEA, de 11 de octubre de 2002, que aprueba el Reglamento de Seguridad del Equipamiento Eléctrico de Baja Tensión, que incluyen exigencias más específicas que las esenciales contenidas en la norma MERCOSUR aludida.

2) Cometer a la Gerencia de Regulación la armonización de las disposiciones contenidas en las Resolución de URSEA, de 11 de octubre de 2002, con las resultantes de la Consulta Pública en curso y con las establecidas por la Resolución del GMC MERCOSUR Nº 35/008;

3) Comuníquese a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, publíquese y siga a la Gerencia de Regulación a los efectos establecidos.

Ing. Emilio González            Dr. Mario Galeotti                Dra. Cristina Vázquez

Director                                   Director                                      Presidenta

Dr. Robert Silva García

Secretario General

### MERCOSUR/GMC/RES. Nº 35/08

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Resoluciones N( 38/98, 56/02 y 22/05 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que es necesario garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización de los productos eléctricos de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso.

Que es función de los Estados Partes determinar los requisitos esenciales de seguridad, que deben cumplir los productos eléctricos de baja tensión para su comercialización.

Que al ser estos requisitos los mínimos exigibles desde el punto de vista de la seguridad de las personas, bienes y animales domésticos, el cumplimiento de los mismos no deberá eximir del cumplimiento de reglamentaciones vigentes en otros ámbitos específicos.

Que la armonización de Reglamentos Técnicos MERCOSUR tenderá a eliminar los obstáculos al comercio que son generados por diferencias en las reglamentaciones nacionales vigentes, dando cumplimiento a lo establecido en el Tratado de Asunción.

Que estos requisitos contemplan lo solicitado por los Estados Partes.

#### EL GRUPO MERCADO COMÚN

RESUELVE:

Art. 1 - Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Requisitos Esenciales de Seguridad para Productos Eléctricos de Baja Tensión”, que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2 - Los organismos nacionales competentes para la implementación de la presente Resolución, son:

# Argentina:	 Ministerio de Economía y Producción

# Secretaría de Comercio Interior - SCI

Brasil:	Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO

Paraguay:	Ministerio de Industria y Comercio - MIC

## Uruguay:		Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua - URSEA

Art. 3 - La presente Resolución se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

Art. 4 - Los Estados Partes deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos internos antes del 01/VII/09.

LXXIV GMC – Brasilia, 28/XI/08

##### ANEXO

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN

I. A los fines del presente Reglamento se considerarán productos eléctricos de baja tensión los materiales y equipos eléctricos y electrónicos de tensión nominal mayor que cincuenta (50) volts y hasta mil (1000) volts en corriente alterna o mayor que setenta y cinco (75) volts y hasta mil quinientos (1500) volts en corriente continua, con la excepción de los siguientes:

a) Material eléctrico destinado a utilizarse en una atmósfera explosiva;

b) Material eléctrico para electro-radiología y para usos médicos y;

c) Material eléctrico para uso exclusivo en buques, aeronaves y ferrocarriles.

II. Las características fundamentales del producto eléctrico de baja tensión, de cuyo conocimiento y observancia dependa la utilización segura de acuerdo con el destino y el empleo,  figurarán sobre el mismo o, cuando esto no sea posible, en el manual de instrucciones o en el envase, redactadas en el idioma del país donde será comercializado (español o portugués), o en ambos idiomas.

III. En todo producto eléctrico de baja tensión se marcará, de manera distinguible e indeleble, como mínimo lo siguiente:

- país de origen;

- marca comercial;

- modelo.

Además se marcará de la misma manera en el producto eléctrico de baja tensión, o en el envase cuando esto no sea posible, la siguiente información adicional:

Para productos de fabricación nacional:

- razón social y domicilio legal del fabricante.

Para productos fabricados en otros Estados Partes y Extrazona:

- razón social o nombre del importador y su domicilio legal.

IV. Los productos eléctricos de baja tensión y todas sus partes y piezas serán fabricados de modo que permitan una conexión segura y adecuada.

V. Los productos eléctricos de baja tensión deberán diseñarse y fabricarse de modo que quede garantizada la protección contra los peligros a que se refieren los ítems A y B citados abajo, siempre que sean atendidas las instrucciones del fabricante en cuanto a su uso adecuado y mantenimiento.

- Protección contra los peligros originados en el propio producto eléctrico de baja tensión.

Serán previstas medidas de índole técnica a fin de que:

- Las personas y los animales domésticos queden adecuadamente protegidos contra el riesgo de heridas y otros  daños que puedan sufrir a causa de contactos directos o indirectos.

- No produzcan temperaturas, arcos eléctricos o radiaciones peligrosas.

- Sean  protegidas convenientemente las personas, animales domésticos y los bienes contra los peligros de naturaleza no eléctrica causados por el producto eléctrico.

B.- Protección contra los peligros causados por efecto de influencias exteriores sobre el producto eléctrico de baja tensión.

Se establecerán medidas de índole técnica  a fin de que:

- El producto eléctrico de baja tensión responda a las exigencias mecánicas previstas, no colocando en peligro las personas, los animales domésticos y los bienes.

- El producto eléctrico de baja tensión resista a las influencias no mecánicas en las condiciones previstas de medio ambiente, con objeto de que no corran peligro las personas, los animales domésticos y los bienes.

- El producto eléctrico de baja tensión no ponga en peligro a las personas, los animales domésticos y los bienes en las condiciones previstas de sobrecarga.

VI. La aislación, así como también la clase de aislación, deberán ser adecuadas para las condiciones de utilización previstas.